# ФИЗИКА

| № | Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения | Необходимое количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основная школа | Старшая школа |  |
|  |  |  | Базовый уровень | Профильный уровень |  |
|  | Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) |
|  | Стандарты физического образования. Примерные программы. Учебники по физике | Д Д К |  |  | В библиотечный фонд входят стандарты физического образования, примерные программы по физике, комплекты учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в учебном процессе. При комплектации библиотечного фонда целесообразно включить в состав книгопечатной продукции по несколько экземпляров учебников из других УМК по каждому курсу физики. Эти учебники могут быть использованы учащимися для выполнения практических работ, а также учителем как часть методического обеспечения кабинета физики |
|  | Методическое пособие для учителя | Д |  |  |  |
|  | Рабочие тетради по физике | - |  |  | В состав библиотечного фонда целесообразно включать рабочие тетради, соответствующие используемым комплектам учебников по физике. |
|  | Хрестоматия по физике | - |  |  |  |
|  | Комплекты пособий для выполнения лабораторных практикумов по физике | - |  |  |  |
|  | Комплекты пособий для выполнения фронтальных лабораторных работы | Д |  |  |  |
|  | Комплекты пособий по демонстрационному эксперименту | - |  |  |  |
|  | Книги для чтения по физике | - |  |  | Необходимы для подготовки докладов, сообщений, рефератов и творческих работ |
|  | Научно-популярная литература естественнонаучного содержания. | Б |  |  |  |
|  | Справочные пособия (физические энциклопедии, справочники по физике и технике) | - |  |  |  |
|  | Дидактические материалы по физике. Сборники тестовых заданий по физике | Ф |  |  | Сборники познавательных и развивающих заданий, а также контрольно-измерительные материалы по отдельным темам и курсам. |
|  | Примерная программа основного общего образования по физике | Д |  |  |  |
|  | Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по физике |  |  |  |  |
|  | Примерная программа среднего (полного) общего образования на профильном уровне по физике |  |  |  |  |
|  | Авторские рабочие программы по курсам физики | Д |  |  |  |
|  | Печатные пособия |
|  | Тематические таблицы по физике. | - |  |  | Таблицы, схемы, диаграммы и графики могут быть представлены в демонстрационном (настенном) и индивидуально-раздаточном вариантах, в полиграфических изданиях и на цифровых носителях. |
|  | Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов |  |  |  | В демонстрационном варианте должны быть представлены портреты ученых-физиков и астрономов, обязательное изучение которых предусмотрено стандартом и примерной программой. |
|  | Цифровые образовательные ресурсы |
|  | Цифровые компоненты учебно-методических комплексов по основным разделам курса физики | Д/П | Д/П | Д/П | Цифровые компоненты учебно-методического комплекса могут быть ориентированы на систему дистанционного обучения, различные формы учебной деятельности (в том числе игровую), носить проблемно-тематический характер и обеспечивать дополнительные условия для изучения отдельных предметных тем и разделов стандарта. В любом случае эти пособия должны предоставлять техническую возможность построения системы текущего и итогового контроля уровня подготовки учащихся (в т.ч. в форме тестового контроля). |
|  | Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу физики. | - |  |  | Коллекция образовательных ресурсов включает комплекс информационно-справочных материалов, объединенных единой системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной деятельности, в т.ч. исследовательскую проектную работу. В состав коллекции могут входить тематические базы данных, фрагменты исторических источников и текстов из научных и научно-популярных изданий, фотографии, анимация, таблицы, схемы, диаграммы и графики, иллюстративные материалы, аудио- и видеоматериалы. Коллекция образовательных ресурсов может размещаться на CD, или создаваться в сетевом варианте (в т.ч. на базе образовательного учреждения). |
|  | Задачник (цифровая база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы). | Д/П | Д/П | Д/П | Цифровой компонент учебно-методического комплекса, включающий обновляемый набор заданий по физике, а также системы комплектования тематических и итоговых работ с учетом вариативности, уровня усвоения знаний и особенностей индивидуальной образовательной траектории учащихся. |
|  | Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности | - |  |  | К общепользовательским цифровым инструментам учебной деятельности, используемым в курсе физики, относятся, в частности, текстовый редактор, редактор создания презентаций, система обработки и представления массивов числовых данных. |
|  | Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности | - |  |  | К специализированным инструментам учебной деятельности, используемыми в курсе физики, относятся, в частности, виртуальные лаборатории, являющиеся проектной средой, предназначенной для создания моделей физических явлений, проведения численных экспериментов; временная ось; |
|  | Экранно-звуковые пособия (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) |
|  | Видеофильмы | - |  |  |  |
|  | Слайды (диапозитивы) по разным разделам курса физики | - |  |  |  |
|  | Технические средства обучения (средства ИКТ) |
|  | Экран | - |  |  | Минимальные размеры 1, 5 х1,5 м |
|  | Видеоплейер (видеомагнитофон) | - |  |  |  |
|  | Мультимедийный компьютер | - |  |  | Основные технические требования: графическая операционная система, привод для чтения-записи компакт дисков, аудио-видео входы/выходы, возможность выхода в Интернет; оснащен акустическими колонками, микрофоном и наушниками; в комплект входит пакет прикладных программ (текстовых, табличных, графических и презентационных). |
|  | Сканер с приставкой для сканирования слайдов | - |  |  |  |
|  | Принтер лазерный | - |  |  |  |
|  | Цифровая видеокамера | - |  |  |  |
|  | Цифровая фотокамера | - |  |  |  |
|  | Слайд-проектор | - |  |  |  |
|  | Мультимедиа проектор | - |  |  |  |
|  | Столик для проектора | - |  |  |  |

| 6. | ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (может поставляться в наборах) |
| --- | --- |
| 6.1. | ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 6.1.1. | Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 36 ( 42 В | - |  |  | Один комплект на кабинет физики. Входит в КЭФ. |
| 6.1.2. | Столы лабораторные электрифицированные (36 ( 42 В) | - |  |  | При отсутствии электроснабжения лабораторных столов вместо источников (4) используются батарейные источники питания, но при этом нет возможности организовывать лабораторные работы по переменному току. В настоящее время разработаны специализированные лабораторные столы для кабинетов, позволяющие хранить в них фронтальное оборудование. |
| 6.1.3. | Лотки для хранения оборудования | - |  |  |  |
| 6.1.4. | Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) | - |  |  |  |
| 6.1.5. | Батарейный источник питания | Ф |  |  |  |
| 6.1.6. | Весы учебные с гирями | - |  |  |  |
| 6.1.7. | Секундомеры | - |  |  |  |
| 6.1.8. | Термометры | Ф |  |  |  |
| 6.1.9. | Штативы | - |  |  |  |
| 6.1.10. | Цилиндры измерительные (мензурки) | Ф |  |  |  |
| 6.2. | Механика |
| 6.2.1. | Динамометры лабораторные 1 Н, 4 Н (5 Н) | Ф |  |  |  |
| 6.2.2. | Желоба дугообразные | - |  |  |  |
| 6.2.3. | Желоба прямые | Ф |  |  |  |
| 6.2.4. | Набор грузов по механике | Ф |  |  |  |
| 6.2.5. | Наборы пружин с различной жесткостью | - |  |  |  |
| 6.2.6. | Набор тел равного объема и равной массы | Ф |  |  |  |
| 6.2.7. | Прибор для изучения движения тел по окружности | - |  |  |  |
| 6.2.8. | Приборы для изучения прямолинейного движения тел | - |  |  |  |
| 6.2.9. | Рычаг-линейка | Ф |  |  |  |
| 6.2.10. | Трибометры лабораторные | - |  |  |  |
| 6.2.11. | Набор по изучению преобразования энергии, работы и мощности | - |  |  |  |
| 6.2.12. | Электронный секундомер с 2 датчиками | - |  |  |  |
| 6.2.13. | Подвижный блок | Ф |  |  |  |
| 6.2.14. | Неподвижный блок | Ф |  |  |  |
| 6.2.15. | Шарик | Ф |  |  |  |
| 6.2.16. | Набор по изучению возобновляемых источников энергии | - |  |  |  |
| 6.2.17. | Набор по изучению простых машин, механизмов и конструкций | - |  |  |  |
| 6.3. | Молекулярная физика и термодинамика |
| 6.3.1. | Калориметры | Ф |  |  |  |
| 6.3.2. | Наборы тел по калориметрии | - |  |  |  |
| 6.3.4. | Набор для исследования изопроцессов в газах | - |  |  |  |
| 6.3.5. | Набор веществ для исследования плавления и отвердевания | - |  |  |  |
| 6.3.6. | Набор полосовой резины | - |  |  |  |
| 6.3.7. | Нагреватели электрические | Ф |  |  |  |
| 6.4. | Электродинамика |
| 6.4.1. | Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях постоянного тока | Ф |  |  |  |
| 6.4.2. | Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях постоянного тока | Ф |  |  |  |
| 6.4.3. | Катушка – моток | Ф |  |  |  |
| 6.4.4. | Ключи замыкания тока |  |  |  |  |
| 6.4.5. | Компасы | Ф |  |  |  |
| 6.4.6. | Комплекты проводов соединительных | Ф |  |  |  |
| 6.4.7. | Набор прямых и дугообразных магнитов | Ф |  |  |  |
| 6.4.8. | Миллиамперметры | Ф |  |  |  |
| 6.4.9. | Мультиметры цифровые | - |  |  |  |
| 6.4.10. | Набор по электролизу | - |  |  |  |
| 6.4.11. | Наборы резисторов проволочные | - |  |  |  |
| 6.4.12. | Потенциометр | - |  |  |  |
| 6.4.13. | Прибор для наблюдения зависимости сопротивления металлов от температуры |  |  |  |  |
| 6.4.14. | Радиоконструктор для сборки радиоприемников | - |  |  |  |
| 6.4.15. | Реостаты ползунковые | Ф |  |  |  |
| 6.4.16. | Проволока высокоомная на колодке для измерения удельного сопротивления | - |  |  |  |
| 6.4.17. | Электроосветители с колпачками (2 шт) | - |  |  |  |
| 6.4.18. | Электромагниты разборные с деталями | - |  |  |  |
| 6.4.19. | Действующая модель двигателя-генератора | - |  |  |  |
| 6.4.20. | Электродвигатель | - |  |  |  |
| 6.4.21. | Кювета с электродами | - |  |  |  |
| 6.5 | Оптика и квантовая физика |
| 6.5.1. | Экраны со щелью | Ф |  |  |  |
| 6.5.2. | Плоское зеркало | Ф |  |  |  |
| 6.5.3. | Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток |  |  |  |  |
| 6.5.4. | Набор дифракционных решеток |  |  |  |  |
| 6.5.5. | Источник света с линейчатым спектром | Ф |  |  |  |
| 6.5.6. | Прибор для зажигания спектральных трубок с набором трубок |  |  |  |  |
| 6.5.7. | Спектроскоп лабораторный | - |  |  |  |
| 6.5.8. | Комплект фотографий треков заряженных частиц (Н) | - |  |  | Может быть в цифровом виде |
| 6.5.9. | Дозиметр | - |  |  |  |
| 6.5.10. | Линза сферическая (3 шт.) | Ф |  |  |  |
| 6.5.11. | Поляроид (2 шт.) | Ф |  |  |  |
| 6.5.12. | Кювета с прозрачными стенками | Ф |  |  |  |
| 7. | ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИКУМА |
| 7.1. | Оборудование общего назначения |
| 7.1.1. | Весы технические |  |  |  |  |
| 7.1.2. | Генератор низкой частоты |  |  |  |  |
| 7.1.3. | Источник питания для практикума |  |  |  |  |
| 7.1.4. | Набор электроизмерительных приборов постоянного тока |  |  |  |  |
| 7.1.5. | Набор электроизмерительных приборов переменного тока |  |  |  |  |
| 7.1.6. | Мультиметр |  |  |  |  |
| 7.2. | Оборудование общего назначения |
| 7.2.1. | Комплект для исследования уравнения Клайперона-Менделеева и изопроцессов |  |  |  |  |
| 7.2.2. | Прибор для изучения деформации растяжения |  |  |  |  |
| 7.2.3. | Двигатель-генератор и измерение его КПД |  |  |  |  |
| 7.2.4. | Прибор для изучения тока в вакууме и наблюдения движения электронов в электрическом и магнитном полях |  |  |  |  |
| 7.2.5. | Трансформатор разборный |  |  |  |  |
| 7.2.6. | Прибор для измерения индукции магнитного поля Земли |  |  |  |  |
| 7.2.7. | Спектроскоп двухтрубный |  |  |  |  |
| 8. | ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (может поставляться в наборах) |
| 8.1. | Оборудование общего назначения |
| 8.1.1. | Комплект электроснабжения кабинета физики (КЭФ) | - |  |  |  |
| 8.1.2. | Источник постоянного и переменного напряжения (6÷10 А) | - |  |  |  |
| 8.1.3. | Генератор звуковой частоты | - |  |  |  |
| 8.1.4. | Осциллограф | - |  |  |  |
| 8.1.5. | Микрофон | - |  |  |  |
| 8.1.6. | Плитка электрическая | Д |  |  |  |
| 8.1.7. | Комплект соединительных проводов | Д |  |  |  |
| 8.1.8. | Штатив универсальный физический | Д |  |  |  |
| 8.1.9. | Сосуд для воды с прямоугольными стенками (аквариум) | - |  |  |  |
| 8.1.10. | Столики подъемные (2 шт.) | - |  |  |  |
| 8.1.11. | Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком | - |  |  |  |
| 8.1.12. | Насос воздушный ручной | - |  |  |  |
| 8.1.13. | Трубка вакуумная | - |  |  |  |
| 8.1.14. | Груз наборный на 1 кг | - |  |  |  |
| 8.1.15. | Комплект посуды и принадлежностей к ней | - |  |  |  |
| 8.1.16. | Комплект инструментов и расходных материалов | - |  |  |  |
| 9. | Система средств измерения |
| 9.1. | Универсальные измерительные комплексы |
| 9.1.2. | Датчик давления 0-700 кПа | - |  |  |  |
| 9.1.3. | Датчик расстояния 0 - 6 м | - |  |  |  |
| 9.1.4. | Датчик силы +/- 50 Н | - |  |  |  |
| 9.1.5. | Датчик температуры –25/+-110 C | - |  |  |  |
| 9.1.6. | Датчик освещенности | - |  |  |  |
| 9.1.7. | Датчик магнитного поля +/- 2 мТл; +/-100 мТл | - |  |  |  |
| 9.1.8. | Микрофонный датчик +/- 2,5 В | - |  |  |  |
| 9.1.9. | Датчик напряжения +/- 25 В | - |  |  |  |
| 9.1.10. | Датчик тока +/-2,5 A (амперметр) | - |  |  |  |
| 9.1.11. | Датчик тока +/-250 mA (амперметр) | - |  |  |  |
| 9.1.12. | Измерительный Интерфейс- устройство для регистрации и сбора данных | - |  |  |  |
| 9.1.13. | Программное обеспечение для регистрации и сбора данных (лицензия на лабораторию) | - |  |  |  |
| 9.1.14. | Методические материалы к цифровой лаборатории по физике | - |  |  |  |
| 9.1.15. | Контейнер для хранения датчиков | - |  |  |  |
| 9.1.16. | Раздаточный контейнер для датчиков | - |  |  |  |
| 9.2. | Измерительные приборы |
| 9.2.1. | Мультиметр цифровой универсальный | - |  |  |  |
| 9.2.2. | Барометр-анероид | Д |  |  |  |
| 9.2.3. | Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями | Д |  |  |  |
| 9.2.4. | Ареометры | Д |  |  |  |
| 9.2.5. | Манометр жидкостный демонстрационный | - |  |  |  |
| 9.2.6. | Манометр механический | - |  |  |  |
| 9.2.7. | Метроном | - |  |  |  |
| 9.2.8. | Секундомер | Д |  |  |  |
| 9.2.9. | Метр демонстрационный | - |  |  |  |
| 9.2.10. | Манометр металлический | - |  |  |  |
| 9.2.11. | Психрометр (или гигрометр) | - |  |  |  |
| 9.2.12. | Термометр жидкостный или электронный | - |  |  |  |
| 9.2.13. | Амперметр стрелочный или цифровой | Д |  |  |  |
| 9.2.14. | Вольтметр стрелочный или цифровой | Д |  |  |  |
| 9.2.15. | Цифровые измерители тока и напряжения на магнитных держателях | - |  |  |  |
| 10. | ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МЕХАНИКЕ |
| 10.1. | Тематические наборы |
| 10.1.1. | Прибор для демонстрации законов механики | - |  |  |  |
| 10.1.2. | Модель системы отсчета | - |  |  |  |
| 10.1.3. | Набор по вращательному движению |  |  |  |  |
| 10.1.4. | Набор по статике с магнитными держателями | - |  |  |  |
| 10.1.5. | Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) | - |  |  |  |
| 10.2. | Отдельные приборы и дополнительное оборудование |
| 10.2.1. | Ведерко Архимеда | - |  |  |  |
| 10.2.3. | Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком | Д |  |  |  |
| 10.2.4. | Комплект пружин для демонстрации волн | - |  |  |  |
| 10.2.5. | Конус двойной, катящийся вверх | - |  |  |  |
| 10.2.6. | Пресс гидравлический | - |  |  |  |
| 10.2.7. | Набор тел равной массы и равного объема | - |  |  |  |
| 10.2.8. | Машина волновая | - |  |  |  |
| 10.2.9. | Прибор для демонстрации давления в жидкости | - |  |  |  |
| 10.2.10. | Прибор для демонстрации атмосферного давления | - |  |  |  |
| 10.2.11. | Призма наклоняющаяся с отвесом | - |  |  |  |
| 10.2.12. | Рычаг демонстрационный | Д |  |  |  |
| 10.2.13. | Сосуды сообщающиеся | Д |  |  |  |
| 10.2.14. | Стакан отливной | - |  |  |  |
| 10.2.15. | Трубка Ньютона | - |  |  |  |
| 10.2.16. | Трибометр демонстрационный | - |  |  |  |
| 10.2.17. | Шар Паскаля | - |  |  |  |
| 10.2.18. | Брусок для изучения движения с трением | Д |  |  |  |
| 10.2.19. | Транспортир с отвесом | - |  |  |  |
| 10.2.20. | Блок | Д |  |  |  |
| 10.2.21. | Стальные шарики (3 шт.) | Д |  |  |  |
| 10.2.21. | Маятник | - |  |  |  |
| 11. | ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ И ТЕРМОДИНАМИКЕ |
| 11.1. | Комплект для изучения газовых законов | - |  |  |  |
| 11.2. | Модель двигателя внутреннего сгорания | Д |  |  |  |
| 11.4. | Модели кристаллических решеток | - |  |  |  |
| 11.5. | Модель броуновского движения | - |  |  |  |
| 11.6. | Набор капилляров |  |  |  |  |
| 11.7. | Огниво воздушное | - |  |  |  |
| 11.8. | Прибор для демонстрации теплопроводности тел | - |  |  |  |
| 11.9. | Прибор для изучения газовых законов | - |  |  |  |
| 11.10. | Теплоприемники (пара) | - |  |  |  |
| 11.11. | Трубка для демонстрации конвекции в жидкости | - |  |  |  |
| 11.12. | Цилиндры свинцовые со стругом | - |  |  |  |
| 11.13. | Шар для взвешивания воздуха | - |  |  |  |
| 11.14. | Приборы для наблюдения теплового расширения | - |  |  |  |
| 12. | Демонстрационное оборудование по электродинамике статических и стационарных электромагнитных полей и электромагнитных колебаний и волн |
| 12.1. | Приборы и дополнительное оборудование |
| 12.1.1. | Источник высокого напряжения | - |  |  |  |
| 12.1.2. | Набор для демонстрации спектров электрических полей |  |  |  |  |
| 12.1.3. | Султаны электрические | - |  |  |  |
| 12.1.4. | Конденсатор переменной емкости | - |  |  |  |
| 12.1.5. | Конденсатор разборный | - |  |  |  |
| 12.1.6. | Кондуктор конусообразный |  |  |  |  |
| 12.1.7. | Маятники электростатические (пара) | - |  |  |  |
| 12.1.8. | Палочки из стекла, эбонита и др. |  |  |  |  |
| 12.1.9. | Набор выключателей и переключателей | Д |  |  |  |
| 12.1.10. | Магазин резисторов демонстрационный | - |  |  |  |
| 12.1.11. | Набор ползунковых реостатов | - |  |  |  |
| 12.1.12. | Штативы изолирующие (2 шт.) | - |  |  |  |
| 12.1.13. | Набор по электролизу | - |  |  |  |
| 12.1.14. | Прибор для наблюдения движения электронов в электрическом и магнитном полях и изучения тока в вакууме | - |  |  |  |
| 12.1.15. | Звонок электрический демонстрационный | - |  |  |  |
| 12.1.16. | Катушка дроссельная | - |  |  |  |
| 12.1.17. | Батарея конденсаторов (Н) | - |  |  |  |
| 12.1.18. | Катушка для демонстрации магнитного поля тока (2 шт.) | Д |  |  |  |
| 12.1.19. | Набор для демонстрации спектров магнитных полей | - |  |  |  |
| 12.1.20. | Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов | Д |  |  |  |
| 12.1.21. | Стрелки магнитные на штативах (2 шт.) | Д |  |  |  |
| 12.1.22. | Машина электрическая обратимая | - |  |  |  |
| 12.1.23. | Набор по передаче электрической энергии | - |  |  |  |
| 12.1.24. | Прибор для демонстрации взаимодействия параллельных токов | - |  |  |  |
| 12.1.25. | Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле | - |  |  |  |
| 12.1.26. | Прибор для изучения правила Ленца | - |  |  |  |
| 12.1.27. | Набор для демонстрации принципов радиосвязи | - |  |  |  |
| 12.1.28. | Резистр 1 Ом | Д |  |  |  |
| 12.1.29. | Резистр 2 Ом | Д |  |  |  |
| 12.1.30. | Резистр 3 Ом | - |  |  |  |
| 12.1.31. | Диод |  |  |  |  |
| 12.1.32. | Транзистр |  |  |  |  |
| 12.1.33. | Фотоэлемент |  |  |  |  |
| 12.1.34. | Светодиод |  |  |  |  |
| 12.1.35. | Термистор |  |  |  |  |
| 12.1.36. | Фоторезистор |  |  |  |  |
| 12.1.37. | Резистор 360 Ом | - |  |  |  |
| 12.1.38. | Переменный резистор 470 Ом | - |  |  |  |
| 12.1.39. | Лампы | - |  |  |  |
| 12.1.40. | Конденсатор 18,8 мкФ |  |  |  |  |
| 12.1.41. | Конденсатор 4,7 мкФ |  |  |  |  |
| 12.1.42. | Конденсатор 4700 мкФ |  |  |  |  |
| 12.1.43. | Конденсатор 2200 мкФ |  |  |  |  |
| 12.1.44. | Катушка моток 2 шт | - |  |  |  |
| 12.1.45. | Электронная лампа |  |  |  |  |
| 12.1.46. | Реостат 150 Ом | - |  |  |  |
| 12.1.47. | Источник питания накала |  |  |  |  |
| 12.1.48. | Источник постоянного и переменного тока регулируемый | - |  |  |  |
| 13. | Демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике |
| 13.1. | Универсальные комплекты |
| 13.1.1. | Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях или скамья оптическая | Д |  |  |  |
| 13.2. | Отдельные приборы и дополнительное оборудование |
| 13.2.1. | Набор по дифракции, интерференции и поляризации света |  |  |  |  |
| 13.2.2. | Набор дифракционных решеток | - |  |  |  |
| 13.2.3. | Набор светофильтров | Д |  |  |  |
| 13.2.4. | Набор спектральных трубок с источником питания | - |  |  |  |
| 13.2.5. | Набор «Фотоэффект» |  |  |  |  |
| 13.2.6. | Набор со счетчиком Гейгера-Мюллера | - |  |  |  |
| 13.2.7. | Набор по измерению постоянной Планка на основе вакуумного фотоэлемента |  |  |  |  |
| 13.2.8. | Камера для демонстрации следов (-частиц (Н) | - |  |  |  |
| 13.2.9. | Газоразрядный счетчик | - |  |  |  |
| 13.2.10. | Модель опыта Резерфорда | - |  |  |  |

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические обозначения:

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),

К – полный комплект (для каждого ученика)

Ф – комплект для фронтальной работы (1 комплект на двух учеников)

П – комплект, необходимый для проведения лабораторного практикума (1 - 4 экз.).

Б – библиотечные комплекты (5 экз).